         Φ51Α / 2010 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Φ51Α / 2010 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                 [image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


 Αθήνα: 21-02-2011
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 


              ΑΡ.ΔΙΑΚ.Φ51Α/2010 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                                                     ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’

Βασ.Σοφίας 114   

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 27

ΠΛΗΡ: Χ.Τσίνας
ΤΗΛ: 213-2088715

FAX:213- 2088530 & 213-2088716
Email: tsinas@hippocratio.gr
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  την  ανάδειξη  χορηγητών  προμήθειας του είδους: ‘Υλικά αγγειοπλαστικής – βαλβιδοπλαστικής & ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου’, για ένα (1) έτος
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ Φ.Ε.Κ

	ΝΑΙ
	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ
	17-02-2011
	18-02-2011

	ΔΕΙΓΜΑ

ΝΑΙ
	
	
	


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ έχοντας υπόψη:

1.ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1.1.Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) σχετικό με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις.

1.2.Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/01-02-1995) ‘Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’.

1.3.Το Π.Δ 370/95 (ΦΕΚ 199/Α’/95)  ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιo...’ και τροποποίηση αυτού Π.Δ 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α’/17-03-2000) και Π.Δ.104/2004 (ΦΕΚ 71/Α’/2004) προκειμένου για προμήθειες που υπάγονται στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ). 
1.4.Του Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/03-08-1995) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α’/28-02-1996) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96(ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/96) ‘Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου’, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

1.5.Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) ‘περί προκαταβολών Δημοσίου’, άρθρα 82,83,84.

1.6.Του Ν.2303/95 άρθρο 19 παρ. 1 (ΦΕΚ 80/Α’/05-05-1995).

1.7.Τον Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α΄/08-09-1997) ‘Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών’.

1.8.Του  άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄/28-9-1999) ‘Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων κλπ’ όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) (προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των συμβάσεων  προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων  πριν την σύναψη τους, η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 €).

1.9.Το Π.Δ 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α’/02-03-2005) ‘Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ’.
1.10.Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α’/02-11-2001) ‘Προμήθεια Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε. Σ.Υ. κλπ’.

1.11.Το Π.Δ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α’/05-06-2003) ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές’.  

1.12.Τον Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α’/23-12-2003) σύμφωνα με τον οποίο η Νομαρχία δεν διενεργεί διαγωνισμούς, για την προμήθεια σχετικών ειδών (τρόφιμα, είδη παντοπωλείου κ.λ.π). 

1.13.Τον Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/04-04-2005)  ‘Περιφερειακή συγκρότηση ΕΣΥ κλπ’. 

1.14.Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) ‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) ‘Τροποποίηση του Ν. 3310/05, Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’. 

1.15.Τον Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/09-02-2007) ‘Κύρωση  συμβάσεων …΄

1.16.Τον Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) ΄Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων’.
1.17.Το ΠΔ 60/2007 ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ’. 
1.18.Το Π.Δ 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-2007) ‘Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’ (Κ.Π.Δ.).

1.19. Την υπ’ αριθ. ΔΥ6α/Οικ. 36932 (ΦΕΚ 545/Β’/24-03-2009) Υπουργική Απόφαση ‘Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακράτησης ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας’ όπως τέθηκε στο άρθρο 3 παρ. εε του Ν.3580/2007.

1.20. Την υπ’αρ. C-489/06 απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19-03-2009.

1.21. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) ‘Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών’. 
2. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.1.Την υπ΄αριθ.1/01-02-2010 Κ.Υ.Α των Υπουργών Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης , Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια του είδους στο Π.Π.Υ.Υ έτους 2010 (ΦΕΚ Β΄/03-02-2010).  

2.2.Την υπ΄αριθ.πρωτ.1983/02-03-2010 απόφαση της Ε.Π.Υ περί εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2010, πιστώσεις 2010 & 2011  
2.3.Το υπ΄αριθ.44 πρακτικό της ΕΠΥ της 21-12-2010, σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του υπ΄ όψη διαγωνισμού . 

2.4.Την υπ΄αριθ.21/28-12-2010 (Θέμα 2ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5.Την υπ΄αριθ.5/09-02-2011 (Θέμα 18ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, περί επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ‘Yλικά αγγειοπλαστικής – βαλβιδοπλαστικής και ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου’.
                                  Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1. Ανοικτό τακτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δ/ξης αυτής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική  προθεσμία πενήντα δυο (52 ημερών), από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ημερήσιο  τύπο και στο Φ.Ε.Κ.
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜΕΡΑ
	ΩΡΑ

	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ

‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’
	12-04-2011
	ΤΡΙΤΗ
	10:00 π.μ


Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν (άρθρο 39 Π.Δ 60/2007):
α) Οι ¨Έλληνες πολίτες
β) Οι αλλοδαποί.
γ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

δ) Οι Συνεταιρισμοί.

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

στ) Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκομίζοντας με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισμοί δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή ο Συνεταιρισμός  υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτούς η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.         

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

4.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.’’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ’’
4.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.’’ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’’ 
4.3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.’’ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ’’
4.4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.΄΄ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ΄΄ 
4.5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.’’ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ’’
4.6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄.’’ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’
4.7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄.’’ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ’’

5. Εφόσον με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007.

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα (μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης) τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ΄ αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

7. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές, με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

8. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) του Νοσοκομείου.

9. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον μεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ

                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ


	Προμήθεια του είδους: ΄΄Υλικά βαλβιδοπλαστικής – αγγειοπλαστικής & ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου΄΄


	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
	ΚΑΕ: 0201-36000


	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ


	Στο τέλος της παρούσης διακήρυξης επισυνάπτεται αναλυτικά κατάσταση των ζητουμένων ειδών με την αντίστοιχη ποσότητα και μονάδα μέτρησης αυτών

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
	3.417.969,69 € συμπ/νου του ΦΠΑ 

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
	Το Νοσοκομείο (ΚΑΕ 1311)

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	Άμεσος με την παραγγελία

	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


	Αποθήκες του Νοσ/μείου 

	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


	Τμηματικά

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
	Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 του παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Αποστέλλονται δε και παραλαμβάνονται από το αρμόδιο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο).

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. Επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.

1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή για κάθε είδος χωριστά.

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός γραπτώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κάθε υποψηφίου μειοδότη, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.7. H Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης  δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία ( Γρ. Προμηθειών).

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
1.8.
1.0ι προσφέροντες υποχρεούνται να  υποβάλλουν μαζί  με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των 

άρθρων 11 και 12 του 
Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ) και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: 

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ' άρθρο 6 παρ.1 περ. α. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β. 

iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ' άρθρο 6 παρ. 

1 περ. γ. 

iv. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ' άρθρο 8 παρ. 2 

περ. στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4. 

ν. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8α παρ. 3, εφόσον από τη διακήρυξη απαιτούνται 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για τον προσφέρντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση. 

vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1. 

νii. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2. 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ 118/2007, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση. 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α, τα εξής : 

ί. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 ή 3, κατά περίπτωση. 

ii. Όποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ.1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από τη διακήρυξη. 

 Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό .

1.9. 
Επισημαίνεται   ότι:

1.9.1. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.9.3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
1.9.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.9.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.Δ. 370/95 άρθρο 12 παρ.3).

1.9.7. Εάν κατά  την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισμός ματαιώνεται  και η προμήθεια θα επαναπρογγραματίζεται εκτός εάν ο μειοδότης δεχθεί εγγράφως, αναλόγως τον περιορισμό της προσφοράς του  .

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή το 5% της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους με ΦΠΑ , που επιτρέπεται να προσφερθεί.

2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη 

2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που  να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση.

2.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου, το οποίο καταβάλλει ο προμηθευτής και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων .

Σε πάγιο τέλος χαρτόσημο υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

2.6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει, να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.

3. ΤΙΜΕΣ.
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε EURO για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς 

3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EURO ή που καθορίζουν σχέση EURO σε ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

ΙΙ Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών .

3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α , θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ΄ αυτά.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

3.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύτει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών , οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3.9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση του προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Νοσ/μείου το είδος ή μέρος αυτού, το Νοσ/μείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης αυτής και ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του Νοσ/μείου για παράταση μονομερώς του χρόνου ισχύος της για δύο (2) ακόμη μήνες. Παράταση πέραν των δύο μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του χορηγητή.

Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδομένη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από την σύμβαση κατ΄ αναλογία.

Αναφέρεται ρητά ότι, σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού παύουν να ισχύουν.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσ/μείου  σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεπομένου από την σύμβαση χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην προσφορά. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ 118/07, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων .
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρμόδια Γραφεία (Υλικού, Προμηθειών) του Νοσ/μείου τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 32,33 και 34 του Π.Δ. 118/07.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνεται σε EURO μετά την έκδοση του τιμολογίου και την σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ και ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ. 118/2007).

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.
Η προμήθεια των ειδών βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

Α. Σε ποσοστό 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά 1,536%.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2,3 και 4 Ν.2286/95, επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α.

α)0,10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά 0,1024% Η κράτηση αυτή δεν επιβάλλεται σε προμήθειες, οι οποίες με σχετικές διατάξεις έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη τους στο ΕΠΠ     .

β)0,25% υπέρ του Δημοσίου πλέον νόμιμου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά 0,256%.

γ)0,30% υπέρ του Τ.Α.Υ.Υ.Ε πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ήτοι συνολικά 0,3072%.

 Οι ανωτέρω κρατήσεις 0,25 % και 0,30% επιβάλλονται σε όλες τις προμήθειες των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 (άρθρο 1 παρ. 1) ανεξαρτήτως ποσού και φορέα εκτέλεσης της προμήθειας . Οι κρατήσεις αυτές δεν επιβάλλονται σε προμήθειες από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και αυτές που γίνονται σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε.     

Γ. Κράτηση 3,5% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 του Ν. 2340/10-7-96 156 τ/Α΄ .

Δ. Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 7 του Ν.3580/2007 παρακρατείται   0,2 % επί του συνόλου της προμήθειας που πραγματοποιεί το Νοσοκομείο.

Ε. 4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν.2198/94.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν το Νοσ/μείο. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό 1113309/1303/ΔΤ & Ε.Φ πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, οι συμβάσεις κρατικών προμηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμανσης .  

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται  με τον αναλογούντα  Φ.Π.Α.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
10.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

10.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, μέχρι ποσοστού 50% .

Για κατακύρωση μέρους της προκηρυχθείσας ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

10.3. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 15%, όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 15% κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ 118/2007.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

‘’Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενέργειται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται’’.

11.2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

‘’Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποιήση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμεοι.  Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου’’

11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

‘’Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας’’

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαμηλή τιμή για την προμήθεια, θα εξετάζονται με λεπτομέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προμήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, που να τεκμηριώνουν ότι το κόστος των προς προμήθεια ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του συνολικού κόστους που περιλαμβάνει τα προσφερόμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και επιστημονική υποστήριξη) και τη χρηματοδότηση του συνοδού εξοπλισμού.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται και ο φάκελος με τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

11.4. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.        
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

     Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2α του Π.Δ 118/07.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ


Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερομένων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή της υπ’αριθ. ΔΥ8δ/130648/30.09.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) με την οποία εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

Οι εταιρείες των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής απόφασης ‘Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων’.

Εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού, με τις τρεις χαμηλότερες τιμές του προσφερομένου υλικού στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση των διατάξεων του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), Άρθρο 27, παράγραφος 12.

Η δήλωση θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.    

  
Τα προσφερόμενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λ.π.).         
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίζουν δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική δοκιμασία και για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους.


Στο τέλος της παρούσας διακήρυξης επισυνάπτεται κατάσταση  ζητηθέντων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφών αυτών και τις αντίστοιχες ποσότητες και θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η ανωτέρω κατάσταση των ζητηθέντων ειδών μετά των ποσοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................

Κατάστημα.....................................................................................................................

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)








Ημερομηνία έκδοσης..........................








EURO........................................................








ΠΡΟΣ








΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄,








ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,








Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,








ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.............................EURO.................………………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των EURO…………………υπέρ της Εταιρείας...................................................…………………...

Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................

δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ...................................................…………../........……………………………..................για την προμήθεια .................................................................../..…………………………………………...................................

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ...............................................................................Δ/ξη σας

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..........................................................................

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).


Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................

Κατάστημα.....................................................................................................................

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)







Ημερομηνία Εκδοσης..........................





             ΕURO........................................................








ΠΡΟΣ















                                                    ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                           “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”    








Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,








ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡ.............................EURO.................………………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των EURO-----------------------------------------(και ολογράφως )-------------------------------------------------------------------------------------------------------στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της Εταιρείας...................................................…………………...--------------------------------------------

Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  με αριθμό-------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας  για την προμήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.Διακ/ξης ---------------)προς κάλυψη αναγκών του-------------------------------------------------------και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------------------ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση  μας αφορά μόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄ εμάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ . 


Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

	α/α
	περιγραφή υλικού /λειτουργικά χαρακτηριστικά
	ποσότητα

 
	δαπάνη

	
	
	
	(με ΦΠΑ)

	1
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΛΑΚΟΙ                                                                                                                                                                                                         - Να διατίθενται σε μεγέθη 4-6Fr.                                                                                                                                                                                                                             - Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας.                                                                                                                                                                                             - Να είναι από υλικό PEBAX.                                                                                                                                                                                                                                   - Να ανταποκρίνονται στους χειρισμούς.                                                                                                                                                                                                                ιαθέτουν ενσωματωμένη πολλαπλή περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών  
	6.000
	59.040,00 €

	2
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ                                                                                                                                                                                                         - Να διατίθενται σε μεγέθη 4-6Fr.                                                                                                                                                                                                                             - Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας.                                                                                                                                                                                                         - Να είναι από υλικό PEBAX.                                                                                                                                                                                                                                         - Να ανταποκρίνονται στους χειρισμούς.                                                                                                                                                                                                                                   - Να διαθέτουν ενσωματωμένη πολλαπλή περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών
	7.000
	68.880,00 €

	3
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΙ                                                                                                                                                                                                         - Να διατίθενται σε μεγέθη 4-6Fr.                                                                                                                                                                                                                             - Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας.                                                                                                                                                                                                         - Να είναι από υλικό PEBAX.                                                                                                                                                                                                                                         - Να ανταποκρίνονται στους χειρισμούς.                                                                                                                                                                                                                                   - Να διαθέτουν ενσωματωμένη πολλαπλή περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών
	2.000
	19.680,00 €

	4
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ με δύο (2) αυλούς
	25
	922,50 €

	5
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΘΕΑ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ                                                                                                                                                                                                       - μήκος 260 εκ.                                                                                                                                                                                                                             - διάμετρος 0.025" έως 0.038"                                                                                                                                                                                                         
	100
	2.460,00 €

	6
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ Μ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΕΥΘΕΑ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ                                                                                                                                                                - μήκος 150-180 εκ                                                                                                                                                                                                                                                                        - διάμετρος 0.018" έως 0.038"                                                                                                                                                                                                                   
	100
	6.150,00 €

	7
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ Μ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΕΥΘΕΑ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ                                                                                                                                                                - μήκος 260 εκ                                                                                                                                                                                                                                                                        - διάμετρος 0.35" έως 0.038"                                                                                                                                                                                                                   
	50
	3.690,00 €

	8
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕFLON
- Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία :
- διαμέτρων : από 0.025" έως 0.038¨.
- μήκους : από 120cm έως 260cm.
- άκρου : ευθέα, τεθλασμένα 1,5mm, 3mm, 6mm, 15mm.
- τύπου στυλεού : σταθερός και κινητός.
- Να αποτελούνται από εσωτερικό στυλεό, περελιγμένο με σύρμα.
- Τα μεταλλικά τους μέρη να είναι κατασκευασμένα από χειρουργικό χάλυβα και η εξωτερική τους επιφάνεια να διαθέτει επικάλυψη Teflon, ηλεκτροστατική ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απολέπισης ή παραμόρφωσης για την ασφάλεια του ασθενούς.
	7.500
	73.800,00 €

	9
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΑ                                                                                                                                                                                                        - Να είναι πολύ υψηλής σκληρότητας (extra stiff) διαμέτρου 0.014" με κεντρικό πυρήνα από αναοξείδωτο χάλυβα, μέχρι το άκρο του σύρματος (core to tip) με εύκαμπτο άκρο                                                                                                                                                                                                                            - Να παρέχει ιδιαίτερα σημαντική υποστήριξη για την προώθηση του stent σε δύσκολα προσβάσιμες στεφανιαίες στενώσεις λόγω ελικώσεων ή και ύπαρξη σημαντικού βαθμού αποτιτανώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	100
	11.808,00 €

	10
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ                                                                                                                                                                                                        - Να διατίθενται σε μήκη 180 εκ και 300 εκ.                                                                                                                                                                                                                            - Να έχουν πυρήνα σύντηξης δύο υλικών                                                                                                                                                                                                                                              - Να διαθέτουν υψηλή προσπελασιμότητα και οδηγησιμότητα                                                                                                                                                                                                                                         
	100
	12.915,00 €

	11
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑ                                                                                                                                                                                                        - Να διατίθενται σε μήκη 190 εκ και 300 εκ. διαμέτρου 0.014"                                                                                                                                                                                                                            - Να έχουν διάφορους βαθμούς σκληρότητας με υδρόφιλη διολισθητική επικάλυψη.                                                                                                                                                                                                                                              - το άπω άκρο να είναι μαλακό και επι πλέον με πυρήνα elastinite σε διάφορους βαθμούς για διαφορετικό βαθμό στήριξης και ικανότητα ανάκτησης του αρχικού σχήματος.      
	500
	64.575,00 €

	12
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑ                                                                                                                                                                                                        - Να διατίθενται σε μήκη 190 εκ και 300 εκ. διαμέτρου 0.014"                                                                                                                                                                                                                           - Να έχουν διάφορους βαθμούς σκληρότητας με υδρόφιλη διολισθητική επικάλυψη.                                                                                                                                                                                                                                              - το άπω άκρο να είναι μαλακό και επι πλέον με πυρήνα durasteel σε διάφορους βαθμούς για διαφορετικό βαθμό στήριξης και ικανότητα ανάκτησης του αρχικού σχήματος.      
	300
	38.745,00 €

	13
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ή ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                       - Να είναι πολύ υψηλής σκληρότητας (extra stiff) διαμέτρου 0.014" σταδιακά ελαττώμενου σε 0.009" στο άκρο του σύρματος, με κεντρικό πυρήνα από αναοξείδωτο χάλυβα, μέχρι το άκρο του σύρματος                                                                                                                                                                                                                                                                - Το άκρο του σύρματος να έχει την ικανότητα να ασκεί δυνάμεις 8.6-12.4gr                                                                                                                                                                               - Να είναι υδρόφιλο ή υβριδικό και να μην καλύπτεται απο πολυμερές                                                                                                                                                                                      - Το σύρμα να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε τμήματα των στεφανιαίων αρτηριών που είναι χρονίως αποφραγμένα, μέσω της ικανότητας του για διάτρηση της εγγύς και της άπω ινώδους κάψας της αθηρωματικής πλάκας που προκαλεί τη χρόνια απόφραξη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	50
	6.457,50 €

	14
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ή ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                       - Να διαθέτουν ενισχυμένο και πολύ κονικό άπω άκρο επενδεδυμένο με υδρόφιλη επικάλυψη.                                                                                                                                                  - Να διατίθενται σε μήκη 190 εκ έως 300 εκ.και διαμέτρου 0.010" έως 0.014"                                                                                                                                                                                                                            - Να διατίθενται σε διάφορες διαβαθμίσεις με επικάλυψη φλουροσκεϊνης, με υδρόφιλη επικάλυψη και με τμηματική επικάλυψη PTFE.      
	200
	25.830,00 €

	15
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                                       - Με υδρόφιλη επικάλυψη και άπω άκρο μέσης σκληρότητας και ενισχυμένο με πυρήνα durasteel.                                                                                                                                                  - Να διατίθενται σε μήκη 190 εκ έως 300 εκ.και διαμέτρου 0.014"                                                                                                                                                                                                                            - Να διατίθενται σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας με υδρόφιλη επικάλυψη και άπω άκρο μαλακό και επι πλέον με πυρήνα elastinite σε διάφορους βαθμούς για διαφορετικό βαθμό στήριξης και ικανότητα ανάκτησης του αρχικού σχήματος      
	200
	25.830,00 €

	16
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Να διατίθενται σε μήκη 180 εκ, διαμέτρου 0.014" με 3 εκ. εύκαμπτο άκρο από Nitinol                                                                                                                                                                                                                                 
	100
	12.915,00 €

	17
	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Να διατίθενται σε διάμετρο 0.010" έως 0.021"                                                                                                                                                                                                                    - συμβατά με τα μήκους 190cm                                                                                                                                                                                                                                
	10
	1.180,80 €

	18
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Να διατίθενται σε διάμετρο 0.014"                                                                                                                                                                                                                                 
	20
	18.450,00 €

	19
	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ (FLOW WIRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	10
	9.225,00 €

	20
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ KAI ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
- Να δέχονται στυλεό ώστε να δύναται ο ασθενής να μεταφερθεί με ασφάλεια στην εντατική και να έχει δυνατότητα ανασήκωσης 60° στην κλίνη με το θηκάρι στη θέση του.
- Να μην τσακίζουν κατά την εισαγωγή.
- Να επιτρέπουν τον άνετο χειρισμό των καθετήρων χωρίς τριβές.
- Να μην μετατοπίζονται.                                                                                                                                                                                                                                                      - Να είναι διαμέτρων 5, 6, 7 Fr
- Να έχουν μήκος 11cm από PEBAX
	5.000
	86.100,00 €

	21
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Να είναι εύχρηστα, ατραυματικά χωρίς να δημιουργούν τριβές.                                                                                                                                                                                                                                         - Να μην μετατοπίζονται.                                                                                                                                                                                                                                            - Να έχουν διάμετρο 6 έως 14Fr και μήκος 11εκ.,και να είναι από TEFLON
	3.000
	51.660,00 €

	22
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (TORQUERS) ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΑΥΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	30
	959,40 €

	23
	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	10
	369,00 €

	24
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕΧΡΙ 0.038" 18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	7.000
	8.610,00 €

	25
	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ                                                                                                                                                                                                       - Να διατίθενται σε μεγέθη 5-9F.                                                                                                                                                                                                                             - Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας.                                                                                                                                                                                                                                              - Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό (0.71" ID). Να έχουν υψηλή οδηγησιμότητα και υποστηρικτική ικανότητα και να μην δηνιουργούν τριβές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	750
	129.150,00 €

	26
	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ PEBAX                                                                                                                                                                                                       - Να διατίθενται σε μεγέθη 5-9F.                                                                                                                                                                                                                             - Να διατίθενται σε όλους τους τύπους καμπυλότητας.                                                                                                                                                                                                                                              - Να διαθέτουν μεγάλο εσωτερικό αυλό. Να έχουν υψηλή οδηγησιμότητα και υποστηρικτική ικανότητα και να μην δημιουργούν τριβές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	750
	129.150,00 €

	27
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 30 ΑΤΜ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                      - Να είναι εργονομικά και τύπου σκανδάλης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	750
	41.512,50 €

	28
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Δυνατότητα εικονικής ιστολογίας (Virtual Histology).                                                                                                                                                                                                                                         - Να είναι ηλεκτρονικού τύπου Phased array.                                                                                                                                                                                                                                            
	80
	151.536,00 €

	29
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	5
	8.437,80 €

	30
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ                                                                                                                                                                                                       - Το σύρμα με το μπαλόνι προσωρινού αποκλεισμού του αγγείου στο εγγύς τμήμα.                                                                                                                                                                                                                             - Τον προσαρμογέα του συστήματος ο οποίος θα είναι εργονομικός για την ασφαλή έκτυξη και σύμπτηξη του μπαλονιού.                                                                                                                                                                                                                                              - Τον καθετήρα αναρρόφησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	1
	1.230,00 €

	31
	 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
- Να διατίθενται σε ποικιλία διαμέτρων.
- Το φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υλικό που να διατηρεί το 
  σχήμα του όταν εκπτύσσεται και κατά την απόθεση του στο αγειακό 
  τοίχωμα να μην το τραυματίζει.
- Το φίλτρο να έχει αντιθρομβωτική ή υδρόφιλη επίστρωση.
- Το μέγεθος των πόρων του φίλτρου να παγιδεύει τα έμβολα με 
  επικίνδυνο μέγεθος για την υγεία του ασθενούς, αλλά παράλληλα να
  διατηρεί ασφαλώς την αιματική ροή στο αγγείο.
- Να φέρει ακτινοσκιερούς δείκτες.
- Να είναι εύκολο στην τοποθέτησή του.
- Να υπάρχει μεγάλη εμπεριία από την χρήση τους και να κατατεθεί 
  μαζί με την προσφορά σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	15
	18.450,00 €

	32
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	100
	24.600,00 €

	33
	ΣΕΤ ΛΑΒΙΔΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	5
	2.767,50 €

	34
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ-ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	15
	4.294,24 €

	35
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ                                                                                                                                                                                 -Για τον απινιδωτή Cardiolife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	150
	4.907,70 €

	36
	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ABLATION ΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	150
	156,83 €

	37
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ COBRA ΑΠΟ 7-9F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	5
	492,00 €

	38
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ  7-9 Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	10
	1.722,00 €

	39
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDEX 130 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	2000
	19.680,00 €

	40
	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD 150ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	2000
	17.220,00 €

	41
	ΣΑΚΟΙ ΣΥΝΘΛΙΨΕΩΣ  PRESSURE CUFF 1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	10
	1.082,40 €

	42
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ 3 WAY 11εκ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	1000
	3.198,00 €

	43
	ΣΕΤ MANIFOLD ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3 WAY ΚΑΙ ROTALING, ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6000
	92.250,00 €

	44
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα Nitinol.
- Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που να ανταποκρίνεται στη διάμετρο του τμήματος  
- Οι δύο δίσκοι να περιέχουν και λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό.  Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ξανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της.
- Η συσκευή συνοδεύεται από το οδηγό σύρμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
- Εύκαμπτος συρμάτινος οδηγός 0.035" για χρήση με το σύστημα τοποθέτησης της συσκευής 
  σύγκλισης, 
- Να είναι κατάλληλος για ενδοαγγειακή χρήση
- Η συσκευή συνοδεύεται από το μπαλόνι μέτρησης του μεσοκολπικού ελλείματος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
- Να είναι διπλού αυλού καθετήρας με μπαλόνι από μαλακό και μεγάλης ελαστικότητας υλικό. 
-Να φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις σε 10,5 και 2mm.
- Να είναι κατάλληλο για μέτρηση ακτινοσκοπική, υπερηχογραφική ή με πλαίσιο μέτρησης 
διαμετρημάτων.
- Η συσκευή συνοδεύεται από το συσκευή εισαγωγής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
- Να αποτελείται από μεγάλου μήκους οδηγό θηκάρι το οποίο να περιέχει σύρμα τοποθέτησης 
  πάνω στο οποίο να βιδώνει η συσκεύή αποκλεισμού.                                                          
- Να διατίθενται σε ποικιλία διαμετρημάτων
	15
	183.632,85 €

	45
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΟΩΕΙΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα Nitinol.
- Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που να ανταποκρίνεται στη διάμετρο του τμήματος  
- Οι δύο δίσκοι να περιέχουν και λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό.  Η συσκευή πρέπει να μπορεί να επανακτηθεί και να ξανατοποθετηθεί επί μη ικανοποιητικής τοποθέτησης, χωρίς να καταστρέφεται πριν την τελική απελευθέρωσή της.
- Η συσκευή συνοδεύεται από το οδηγό σύρμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
- Εύκαμπτος συρμάτινος οδηγός 0.035" για χρήση με το σύστημα τοποθέτησης της συσκευής 
  σύγκλισης, 
- Να είναι κατάλληλος για ενδοαγγειακή χρήση
- Η συσκευή συνοδεύεται από το συσκευή εισαγωγής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
- Να αποτελείται από μεγάλου μήκους οδηγό θηκάρι το οποίο να περιέχει σύρμα τοποθέτησης 
  πάνω στο οποίο να βιδώνει η συσκεύή αποκλεισμού.                                                          
- Να διατίθενται σε ποικιλία διαμετρημάτων
	15
	172.323,00 €

	46
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΑΚΡΟΥ 4ΜΜ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	100
	166.665,00 €

	47
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 46
	15
	6.088,50 €

	48
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΥΣ ΑΚΡΟΥ 4ΜΜ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες.
	70
	116.665,50 €

	49
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 48
	15
	6.088,50 €

	50
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΑΚΡΟΥ 8ΜΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις
	30
	44.280,00 €

	51
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 50
	10
	1.537,50 €

	52
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ ΑΚΡΟΥ 8ΜΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις
	25
	45.510,00 €

	53
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 52
	10
	4.059,00 €

	54
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ 
- Κατάλληλοι για βαθιά κατάλυση, που να ενδείκνυται σε κολπικό πτερυγισμό, κολπική μαρμαρυγή, δεμάτια, και κοιλιακές ταχυκαρδίες. 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις.
	20
	52.890,00 €

	55
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 54
	7
	2.841,30 €

	56
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                               - Κατάλληλοι για βαθιά κατάλυση, που να ενδείκνυται σε κολπικό πτερυγισμό, κολπική μαρμαρυγή, δεμάτια, και κοιλιακές ταχυκαρδίες. 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις 2ανατομίες. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις.
	10
	20.910,00 €

	57
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 56 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
	2
	688,80 €

	58
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                      - Κατάλληλοι για βαθιά κατάλυση, που να ενδείκνυται σε κολπικό πτερυγισμό, κολπική μαρμαρυγή, δεμάτια, και κοιλιακές ταχυκαρδίες. 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις.
	10
	18.450,00 €

	59
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 58 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
	2
	307,50 €

	60
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΑΚΡΟΥ 4ΜΜ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	20
	29.520,00 €

	61
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 60
	2
	307,50 €

	62
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ ΑΚΡΟΥ 4ΜΜ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	20
	36.900,00 €

	63
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 62
	2
	811,80 €

	64
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ 4ΜΜ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
- Καθετήρες κατάλυσης και χαρτογράφησης εξ’ επαφής με το μυοκάρδιο. 
- Οι καθετήρες θα πρέπει να έχουν αισθητήρα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, για εντοπισμό θέσης και στρέψης του καθετήρα, και αισθητήρα τύπου θερμοζεύγος για καταγραφή της θερμοκρασίας στο άκρο του. 
- Να διατίθενται σε 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	30
	116.235,00 €

	65
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 64
	5
	4.305,00 €

	66
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ 8ΜΜ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
- Καθετήρες κατάλυσης και χαρτογράφησης εξ’ επαφής με το μυοκάρδιο. 
- Οι καθετήρες θα πρέπει να έχουν αισθητήρα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, για εντοπισμό θέσης και στρέψης του καθετήρα, και αισθητήρα τύπου θερμοζεύγος για καταγραφή της θερμοκρασίας στο άκρο του. 
- Να διατίθενται σε 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	10
	38.745,00 €

	67
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 66
	10
	8.610,00 €

	68
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
- Καθετήρες κατάλυσης και χαρτογράφησης εξ’ επαφής με το μυοκάρδιο. 
- Οι καθετήρες θα πρέπει να έχουν αισθητήρα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, για εντοπισμό θέσης και στρέψης του καθετήρα, και αισθητήρα τύπου θερμοζεύγος για καταγραφή της θερμοκρασίας στο άκρο του. 
- Να διατίθενται σε 7 French, σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	20
	83.640,00 €

	69
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 68
	2
	1.722,00 €

	70
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
- Με αισθητήρα μαγνητικού τύπου  
	20
	24.600,00 €

	71
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 70
	4
	3.444,00 €

	72
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 6 και 7 French, σε ποικιλία μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πόλων, και σε ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	45
	38.745,00 €

	73
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 72
	20
	4.428,00 €

	74
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
- Να είναι από πολυουρεθάνη και να έχει πυρήνα από μεταλλικό σπείραμα και συρμάτινη περιέλιξη 
- Να έχουν πολύ καλή κατευθυντικότητα
- Να μένουν σταθεροί στο σημείο τοποθέτησης τους ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Οι πόλοι τους να είναι από πλατίνα για να έχουν σταθερή ουδό ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- Να διατίθενται σε ποικιλία απόστασης μεταξύ των πόλων
	25
	28.443,75 €

	75
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 74
	5
	996,30 €

	76
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΕΞΑΠΟΛΙΚΟΙ
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 6 και 7 French, σε ποικιλία μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πόλων, και σε ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	10
	13.530,00 €

	77
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 76
	2
	442,80 €

	78
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΟΙ
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 6 και 7 French, σε ποικιλία μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πόλων, και σε ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	5
	7.687,50 €

	79
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 78
	2
	442,80 €

	80
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟΙ
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 6 και 7 French, σε ποικιλία μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πόλων, και σε ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	40
	57.318,00 €

	81
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 80
	16
	3.542,40 €

	82
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
- Να είναι από πολυουρεθάνη σκληρά και να έχει πυρήνα από μεταλλικό σπείραμα και συρμάτινη περιέλιξη 
- Να έχουν πολύ καλή κατευθυντικότητα
- Να μένουν σταθεροί στο σημείο τοποθέτησης τους ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Οι πόλοι τους να είναι από πλατίνα για να έχουν σταθερή ουδό ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- Να διατίθενται  σε ποικιλία απόστασης μεταξύ των πόλων
	10
	25.830,00 €

	83
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 82
	4
	1.476,00 €

	84
	ΚΑΘΕΤΗΡEΣ  ΕΙΚΟΣΑΠΟΛΙΚΟΙ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΥΠΟΥ HALO ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟ
- Να διατίθενται σε 7 French, 20 πόλους, και να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης του τελικού άκρου του καθετήρα στο στόμιο του στεφανιαίου κόλπου για βηματοδότηση.  
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση.
	5
	12.300,00 €

	85
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 84
	5
	1.107,00 €

	86
	ΚΑΘΕΤΗΡEΣ  ΕΙΚΟΣΑΠΟΛΙΚΟΙ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 
- Κινητού άκρου και εκτεινόμενης καμπύλης (deflectable-retractable) από 15-25mm, για χαρτογράφηση των πνευμονικών φλεβών σε περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής. 
- Οι καθετήρες είναι διαμετρήματος 7 French, με 4 French ατραυματικό τελικό άκρο
	5
	13.222,50 €

	87
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 86
	2
	442,80 €

	88
	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ JACKMAN ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ   ΑΠΟ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ Η’ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ 
- Οι καθετήρες να είναι 16πολικοί,  με αντικριστή ορθογώνια διάταξη ηλεκτροδίων 2x8, διαμετρήματος 7 French. 
- Το υλικό κατασκευής να είναι Woven Dacron και να επιτρέπει  την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς. 
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 6 και 7 French, σε ποικιλία μεσοδιαστημάτων μεταξύ των πόλων, και σε ποικιλία καμπυλών κατάλληλες για όλες τις ανατομίες
	20
	18.450,00 €

	89
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 88
	5
	1.845,00 €

	90
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΕΙΚΟΣΑΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
- Για κάλυψη μεγάλης περιοχής προς χαρτογράφηση, κατάλληλοι για διάγνωση πολύπλοκων αρρυθμιών. Ο καθετήρας θα πρέπει να έχει ακτινωτής διάταξης σχήμα για μεγαλύτερη κάλυψη. 
- Να  διατίθενται ακτινοσκιεροί σηματοδότες για βοήθεια στον χρήστη προσδιορισμού των πόλων υπό ακτινοσκόπηση. 
- Να υπάρχει κλινική εμπειρία που να αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις.
	5
	12.238,50 €

	91
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 90
	5
	1.107,00 €

	92
	ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ  
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς.
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 5 και 6 French, με καμπύλες τύπου Josephon, Cournard, Damato, Levine,  με διάκενο πόλων συνδυασμούς 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2mm
	350
	86.100,00 €

	93
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 92
	80
	17.712,00 €

	94
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
- Το υλικό κατασκευής να είναι από Woven Dacron 
- Να έχουν πολύ καλή κατευθυντικότητα
- Να μένουν σταθεροί στο σημείο τοποθέτησης τους ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Οι πόλοι τους να είναι από πλατίνα για να έχουν σταθερή ουδό ανεξάρτητα από  τον χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- Να είναι επικαλυμμένοι με αντιθρομβωτικό υλικό
- Να διατίθενται  σε ποικιλία μηκών, διαμετρημάτων και απόστασης μεταξύ των πόλων
	100
	83.025,00 €

	95
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 94
	20
	3.985,20 €

	96
	ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΞΑΠΟΛΙΚΟΙ  
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς.
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 5 και 6 French, με καμπύλες τύπου Josephon, Cournard, Damato, Levine,  με διάκενο πόλων συνδυασμούς 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2mm
	5
	3.997,50 €

	97
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 96
	2
	442,80 €

	98
	ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΟΙ  
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς.
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 5 και 6 French, με καμπύλες τύπου Josephon, Cournard, Damato, Levine,  με διάκενο πόλων συνδυασμούς 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2mm
	20
	15.774,01 €

	99
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 98
	4
	885,60 €

	100
	ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟΙ  
- Το υλικό κατασκευής να επιτρέπει την σταθερότητα μετά από αρκετό χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενούς.
- Οι πόλοι να είναι έχουν την καλύτερη δυνατή ακτινοσκιερότητα και αγωγιμότητα για καλές καταγραφές και βηματοδότηση. 
- Να διατίθενται στα 5 και 6 French, με καμπύλες τύπου Josephon, Cournard, Damato, Levine,  με διάκενο πόλων συνδυασμούς 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2mm
	5
	5.350,50 €

	101
	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ α/α 100
	2
	442,80 €

	102
	ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
	150
	11.070,00 €

	103
	ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ
	60
	3.468,60 €

	104
	ΕΙΔΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 
- Διαμέτρου 8 Fr, 
-Μήκους 62-77 cm, με καμπύλες τύπου anterior, multipurpose, posterior
	30
	4.612,50 €

	105
	PATCH ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
	100
	2.460,00 €

	106
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Συσκευή διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρμάτινο πλέγμα Νitinol.
- Oι δυο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση από το ίδιο υλικό που να ανταποκρίνεται στη δίαμετρο του τρήματος και το πάχος του μεσοκοιλιακού 
  διαφράγματος. 
- Να περιέχει λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για γρηγορότερο αποκλεισμό.                                                                                      
- Να διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών.
	1
	10.516,50 €

	107
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΤΑΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                 - Για την διαδερμική εισαγωγή αυτοεκπτυσόμμενου κυλίνδρου κατασκευασμένου από συρμάτινο πλέγμα Nitinol, που να περιέχει εμβάλωμα από πολυεστέρα για γρηγορότερο αποκλεισμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	1
	4.551,00 €

	108
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	10
	4.494,42 €

	109
	ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ(διαμέτρου <2.7Fr) ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ OVER THE WIRE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ διαμέτρου 0.014"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	10
	6.150,00 €

	110
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ (ROTABLATOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	3
	3.690,00 €

	111
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ                                                                                                                                                                                                                                 - Για την παροχή περιστροφών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	3
	5.719,50 €

	112
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ                                                                                                                                                                                                                                 - Με σταθερή ροή και υπο συνεχή έκπλυση με φυσιολογικό ορό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	70
	49.938,00 €

	113
	ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                                 - Δυνατότητα περιστροφής και καθοδήγησης σε πολλαπλά επίπεδα του ίδιου ενδοκαρδιακού καθετήρα χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή πολλών οδηγών θηκαρίων.                                                                                                                          - Το λειτουργικό του σύστημα να δίνει δυνατότητα απεικόνισης σε 2/διάστατη μορφή, καθώς και αξιολόγησης των ανεπαρκειών των βαλβίδων ή διαφυγών μετά από διαδερμικές συγκλίσεις με την ύπαρξη Doppler (έγχρωμο, παλμικό, συνεχές).                                                                                                                                                                                                             - Να είναι με το χαμηλότερο προφίλ ώστε να γίνεται ο μικρότερος δυνατός τραυματισμός του αγγείου.                                                                                                                                    - Η συχνότητα λειτουργίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει επαρκή διείσδυση σε βάθος τουλάχιστον 12 εκ. για την απεικόνιση των ενδοκαρδιακών δομών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	20
	43.050,00 €

	114
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (OCT)                                                                                                              - Nα επιτρέπει τη λήψη ενδοαυλικών εικόνων των τοιχωμάτων των αγγείων χρησιμοποιόντας τεχνολογία οπτικών ινών και εκπομπής υπέρυθρου φωτός.                                                                                                                          - Να έχει διακριτική ικανότητα <15μm με εγκάρσια απεικόνιση του αυλού του αγγείου με πολύ υψηλή ανάλυση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	20
	43.050,00 €

	115
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΟΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ 10 Fr
	30
	12.915,00 €

	116
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
	40
	2.952,00 €

	117
	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΘΗΚΑΡΙ 5-6 Fr, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 11cm ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ
	40
	1.968,00 €

	118
	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (TRANSDUCER MONITORING SET)
	7000
	73.185,00 €

	119
	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
	50
	12.300,00 €

	120
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
	15
	29.520,00 €

	121
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΕΛΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ                                                                                           - Διάμετρος 6, 7, 8, 9 Fr                                                                                                                                                                                                                                                          - Mήκος 24 cm
	60
	4.428,00 €

	122
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΕΛΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ                                                                                           - Διάμετρος 6, 7, 8, 9 Fr                                                                                                                                                                                                                                                          - Mήκος 35 cm
	60
	5.166,00 €

	123
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΕΛΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ                                                                                           - Διάμετρος 6, 7, 8, 9 Fr                                                                                                                                                                                                                                                          - Mήκος 45 cm
	40
	3.936,00 €

	124
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΕΛΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ                                                                                           - Διάμετρος 6, 7, 8, 9, 10 Fr                                                                                                                                                                                                                                                          - Mήκος 65 cm
	10
	1.168,50 €

	125
	ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΕΛΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ                                                                                           - Διάμετρος 10 έως 18 Fr                                                                                                                                                                                                                                                          - Mήκος 23-30 cm
	30
	3.505,50 €

	126
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ RAPID EXCHANGE                                                                                                                                                                                                                                           - Να είναι εξωτερικής διαμέτρου 5Fr για ενδοστεφανιαία χρήση που να τοποθετείται εντός οδηγού καθετήρα 6Fr και να δύναται να προωθηθεί εντός της στεφανιαίας αρτηρίας προκειμένου να παρέχει υποστήριξη για την προώθηση του stent σε δύσκολα προσβάσιμες στεφανιαίες στενώσεις λόγω γωνιώσεων/ ελικώσεων (τεχνική mother and child)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	5
	922,50 €

	127
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΤΙΟΥ
- Να είναι ασφαλής  στην τοποθέτηση της και να μπορεί να αποσυρθεί στην συσκευή τοποθέτησης χωρίς να χάσει το σχήμα της και να μπορεί να ξανατοποθετηθεί 
- Να είναι αυτοεκτεινόμενη και αυτοκεντραριζόμενη
- να είναι κατασκευασμένη από συρμάτινο πλέγμα με θερμική μνήμη για μεγαλύτερη ευλυγισία
- Να έχει στην επιφάνεια της μικροάγκιστρα για την ασφαλή τοποθέτησή της στο αριστερό ωτίο
- Να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών για να καλύπτει όλες τις ανατομικές ανάγκες
	5
	70.725,00 €

	128
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ
	5
	30.750,00 €

	129
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΧΤΑΚΙ (MESH) ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ
	5
	30.750,00 €

	130
	Οδηγό σύρμα ταυτόγχρονης μέτρησης ενδοστεφανιαίας ροής και πίεσης με διάμετρο 0,014
	15
	25.830,00 €

	 
	 
	 
	3.417.969,69


1
PAGE  
22

