            
[image: image2.png]








          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
1η Υ.Π Ε  ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                                  Αθήνα, 21-02-2011
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γρ. Προμηθειών                                      Αριθμ. Πρωτ.
Τηλεφ  213 20 88 715
Fax      213 20 88 530                                                                    
Πληροφορίες Χ. Τσίνας
                                                                                  ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών                                                                                    
                                                                       ΚΟΙΝ. Πίνακας προς κοινοποίηση          
 ΘΕΜΑ: Διαπραγμάτευση τιμών για την προμήθεια σετ προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής (βαριατρικής χρήσης) 
Έχοντας υπ’όψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 3580/07
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2286/95
3. Το πδ 118/07 (ΚΠΔ)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 22 και 25 (1γ) του ΠΔ 60/07

5. Την υπ’αριθ. 1/2010 Εγκύκλιο της ΕΠΥ

6. Το με αριθ. Πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010

7. Την με υπ’αριθ. 14/13-10-2010 (Θέμα 10ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
8. Tην με αρ. πρωτ. 23694/22-11-2010 προσφυγή της εταιρείας ST MEDICAL
9. Την με αρ. πρωτ. 25497/14-12-2010 Απάντηση της Επιτροπής Ενστάσεων

10. Την με υπ’αριθ. 06/16-02-2011 (Θέμα 14ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
Σας απευθύνουμε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του είδους: ‘σετ προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής (βαριατρικής χρήσης)’, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 286.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι αναδειχθείσες μειοδότριες εταιρείες, θα προμηθεύουν τα είδη στο Νοσοκομείο με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων που θα ισχύουν έως και την ανάδειξη προμηθευτών που θα προκύψουν από τη διαδικασία του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης Φ.30/2010 του ΠΠΥΥ έτους 2010.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει την κατάθεση κλειστών και σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα ζητούμενα είδη αυτών κατά ποσότητα και αξία.
Οι κλειστές και σφραγισμένες ως άνω, προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. όπου και θα ανοιχτούν ενώπιο της αρμόδιας ορισθείσας επιτροπής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπάριθ. 20163/06-10-2010 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Η Επιτροπή διαπραγμάτευσης του Νοσοκομείου θα επεξεργαστεί, θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τις κατατεθείσες προσφορές των εταιρειών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επικρατούσες τιμές στα Νοσοκομεία της επικράτειας, τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (αν υπάρχουν), για την εξασφάλιση και επίτευξη των ευνοϊκότερων τιμών προς προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή ικανού αριθμού προμηθευτών θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορές όλες οι συμβασιούχες εταιρείες του διαγωνισμού Φ.23/2004, καθώς και αυτές που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης Φ.30/2010 (ΠΠΥΥ 2010), όπως και οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό αυτόν εταιρείες, η δε σχετική πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού προμηθευτών.
Κατά τα λοιπά η διαδικασία της εν λόγω διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί και ολοκληρωθεί κατά τα οριζόμενα στις περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα στις αναφερόμενες ανωτέρω διατάξεις και σχετικές αποφάσεις. 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                        
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ  

Συνημμένα: Πίνακας των υπό διαπραγμάτευση ειδών (2 Φύλλα)

Πίνακας Αποδεκτών

	Α/Α
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	ΦΑΞ

	1
	DIOPHAR A.E.
	2106849058

	2
	STRYKER
	2106004812

	3
	PROTON
	2102806210


	4
	B.T. MEDICAL CONSULTING
	2106084676

	5
	BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
	2109628810

	6
	ST MEDICAL PRODUCTS ΕΠΕ
	2106985232

	7
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣ
	2106078401

	8
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.
	2102589678

	9
	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.
	2107470090

	10
	HOSPITAL DYNAMICS
	2106141200

	11
	JOHNSON & JOHNSON HELLAS
	2106850308

	12
	BIOCORE
	2108230196

	13
	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
	2108011262

	14
	ACT MEDICAL
	2102852571

	15
	MEDILAND
	2106855246

	16
	NOVACOR
	2106655424

	17
	ΒΙΟΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
	2105750010

	18
	DAMPLAID
	2107753627

	19
	ΒΥΖΑΣ
	2106916139

	20
	ΙΑΤΡΟΚΑΛ
	2109839997

	21
	STERILE HELLAS
	2106836511


Πίνακας Προς Κοινοποίηση

α) Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών
β) Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

1. Κωνσταντουλάκης Μανούσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
2. Γαλατερός Γεώργιος, Επιμ. Α’

3. Ανέστη Ζωή, Προϊσταμένη ΝΥ

4. Καρανάτσιου Αθανασία, Νοσηλεύτρια

5. Τσίνας Χρυσόστομος, Διοικητικός Υπάλληλος
ΕΙΔΟΣ 32 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φ30/2010

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
100


ΔΑΠΑΝΗ: 220.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Σετ κάθετης γαστρεκτομής "sleeve" που να περιλαμβάνει:

Δυο τροκάρ διαμέτρου 5/12mm, άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανές, με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, σε διαφορετικά μήκη.

Ένα Τροκάρ άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανή με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με στειλοειδή και πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, διαμέτρου 5/11 mm.

Δυο τροκάρ διαμέτρου 5mm ,άμεσης όρασης χαμηλού προφίλ, διαφανή με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού με πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάμα, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεσύ στη κάνουλα, με στειλοειδή και πιστολοειδή λαβή με ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, σε διαφορετικά μήκη.

Δύο λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στειλεό, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων.

	Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο διατοµής/αναστόµωσης, εύκαµπτου στειλεού, µεγέθους 60mm 

	διαµέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, µε ενσωµατωµένη λάµα στο στέλεχος του εργαλείου 

	από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 450 εκατέρωθεν. Να δέχεται κασέτες µε 

	κλιπς τιτανίου για αγγειακούς µε κλείσιµο του κλιπ στο 1 mm, για λεπτούς ιστούς µε κλείσιµο 

	του κλιπ στα 1 ,5mm, για ενδιάµεσου πάχους ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 1 ,8mm για 

	καλύτερη αιµόσταση και για παχείς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 2mm. Εργονοµικό 

	σχεδιασµό της λαβής και της άρθρωσης για χρήση µε το ένα χέρι και µηχανισµό αυτόµατης 

	και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάµας. Ο µηχανισµός πυροδότησης και 

	επαναφοράς της λάµας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. 

	Δυο ειδικές ανταλλακτικές κασέτες πράσινου χρώµατος, χωρίς ενσωµατωµένη κοπτική 

	λάµα, µεγέθους 60mm, για παχείς ιστούς και να διέρχονται όλες από τροκάρ 12mm. 

	Πέντε ειδικές ανταλλακτικές κασέτες χρυσού χρώµατος, χωρίς ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, 

	µεγέθους 60mm, για ενδιάµεσους & παχεις ιστούς που διέρχονται όλες από τροκάρ 12mm 

	Μία αυτόµατη λαβίδα απολίνωσης µε ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόµατης φόρτωσης τοι 

	κλιπ µεγάλου µεγέθους και µηχανισµό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες 

	Ένα αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέµβασης, µε στειλεό διαµέτρου 

	5mm, µήκους 36cm και δυνατότητα αιµόστασης αγγείων διαµέτρου, έως 5mm. Να διαθέτει 

	λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών (χωρίς την ανάγκη 

	χρήσης προσαρµογέα) & ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation). 

	Ένα γαστρικό σωλήνα  προσδιορισμου διαμετρήματος στομάχου, διαμέτρου 12,7 mm                                                   και μήκους 745mm ασύμμετρος 180.


ΕΙΔΟΣ 69 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φ30/2010

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
30


ΔΑΠΑΝΗ: 66.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Σετ λαπαροσκοπικής Sleeve Gastrectomy. 

Να περιλαμβάνει: 1 trocar Hasson 12mm με πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάμα, και trocar με αιχμηρό άκρο σχήματος ν δύο όψεων, αδιαφανές, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων στις παρακάτω διαμέτρους 1 trocar 15mm, 2 trocar 5mm, 2 trocar 11 mm, χ20 2 λαβίδες σύλληψης, 1 πλύση-αναρρόφηση με διαθερμία (Ηοοκ), 1 άγκιστρο ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα 1 Omm για απολίνωση αγγείων έως 7mm, 1 ενδοσκοπικό κοπτοράπτη, 6 κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς και 2 κεφαλές 60mm για παχείς ιστούς.

1

[image: image1]