## Μικροπρομήθειες ΤΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: ctamal@hippocratio.gr |  |  |  |  | ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/ 09/ 2016, 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 29/ 08/ 2016, 14:00
Α/Α | TMHMA | Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΚΠ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 100 | 2016-07-18 | Λ49901200701 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 82.4
2 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΒΠ | 672 | 2016-08-05 | 1900301005 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ 12000 BTU/H ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α, ΤΥΠΟΣ INVERTER, CE MARK, ISO 9001:2008, ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 2 ΕΤΗ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 385
3 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΒΠ | 672 | 2016-08-05 | Λ49901200201 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 80
4 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 654 | 2016-07-25 | 4700100104 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA DIALTA DI3010 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ): ΥΛΙΚΑ (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) |  |  | 1 | 35.62
5 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 654 | 2016-07-25 | Λ49901401101 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA DIALTA DI3010 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ): ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 1 | 45
6 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ | 680 | 2016-08-05 | 1372010101 | ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ASENA GH ME S/N 800269558: ΥΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 300
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ | 680 | 2016-08-05 | Λ49901401801 | ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ASENA GH ME S/N 800269558: ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 150
7 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ | 680 | 2016-08-05 | 1372010101 | ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ASENA GH ME S/N 80027676: ΥΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 370
8 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ | 680 | 2016-08-05 | Λ49901401801 | ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ASENA GH ME S/N 80027676: ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 150
9 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 699 | 2016-08-16 | 1376663201 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ INTER-MEDICA/ CEHEALTHCARE, ΕΠΙΣΚΕΥΗ MODULE ΤΥΠΟΥ E-PRESTN ME S/N 6174297: ΥΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 3020
10 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 699 | 2016-08-16 | Λ49901401301 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ INTER-MEDICA/ CEHEALTHCARE, ΕΠΙΣΚΕΥΗ MODULE ΤΥΠΟΥ E-PRESTN ME S/N 6174297: ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  | 1 | 360
11 | ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (8ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) | 101 | 2016-06-27 | Λ49901100101 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ 2 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) | ΒΛ. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΧΕΙΟ |  | 1 | 1365
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088- 444, 854, 458
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088- 475, 852, 853