|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ελληνική****Δημοκρατία** | | | |  |
| **1η Υ.ΠΕ. Αττικής** | | | |  |
| **Γενικο Νοσοκομειο Αθηνων «Ιπποκρατειο»** | | | |  |
| Διοικητικη-Οικονομικη Υπηρεσια  Υποδιευθυνση Οικονομικου  Τμημα Προμηθειων | | | |  |
| Ταχ. Δ/νση: | | Βασ. Σοφίας 114 | | Αθήνα, 13.10.2015 |
| Τ.Κ.: | | 115 27 | | Α.Π.: |
| Πληροφορίες: | | Πολυχρονίδου Ιωάννα | |  |
| Τηλέφωνο: | | 2132088226 | |  |
| Φαξ:  Email: | | 2132088716 polyxronidou@hippocratio.gr |  |  |
|  | |  | **ΠΡΟΣ:** | **ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Φ111/15 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν.** |
|  | | | | |
| ΘΕΜΑ: | **«Διευκρινίσεις πρόχειρου διαγωνισμού Φ111/15 για την προμήθεια Φίλτρων Μ.Τ.Ν.»** | | | |

Σε συνέχεια της διακήρυξης Φ111/15 για την προμήθεια Φίλτρων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με ημερομηνία διεξαγωγής την 19η.10.2015, σας διευκρινίζουμε ότι οι ποσότητες των ζητούμενων φίλτρων αναλύονται ως εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| A.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m², συνθετικές μεμβράνες **high flux** και επιφάνεια μεμβράνης≥1,5 m² | 708 |
| B.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0m², συνθετικές μεμβράνες **low flux** και επιφάνεια μεμβράνης≥1,5 m² | 952 |
|  |  |

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διαμορφώνεται ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM.)** | **ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)** |
|  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ